Schwimmerschalter zur Füllstandüberwachung von

Flüssigkeiten und für die direkte Pumpenansteuerung

Gehäuse:	ABS

Kabellänge:	20 m

Kabelmaterial:	Butyl-Kautschuk

Auftrieb:	0,5

Schalter:	elektromechanischer Wechsler

4 A bei 250 V

Schaltwinkel:	65°

Schutzart:	IP 68

Variante:	TA 20

liefern und betriebsfertig montieren

Typ:............................

Fabrikat:.....................

Menge:  1 Stk.	EP: ..................

GP: ....................